## Sheet1
Chiltrix DHW80 |  | Conservative Values
Coil Inlet ⁰F | NOTE1* In most cases the coil inlet temperature will be above 131 ⁰F.
131 | NOTE2* The tank temperaure at the coil location will not rise as fast as the temperature at the top of the tank.
5 GPM
Tank temp |  | BTU Transfer | coil outlet ⁰F | coil drop ⁰F
120 |  | 3209 | 130 | 1
119 |  | 3797 | 129 | 2
118 |  | 4385 | 129 | 2
117 |  | 4973 | 129 | 2
116 |  | 5561 | 129 | 2
115 |  | 6149 | 128 | 3
114 |  | 6737 | 128 | 3
113 |  | 7325 | 128 | 3
112 |  | 7912 | 128 | 3
111 |  | 8500 | 127 | 4
110 |  | 9088 | 127 | 4
109 |  | 9676 | 127 | 4
108 |  | 10264 | 127 | 4
107 |  | 10852 | 126 | 5
106 |  | 11440 | 126 | 5
105 |  | 12028 | 126 | 5
104 |  | 12616 | 126 | 5
103 |  | 13204 | 125 | 6
102 |  | 13792 | 125 | 6
101 |  | 14380 | 125 | 6
100 |  | 14968 | 125 | 6
99 |  | 15556 | 124 | 7
98 |  | 16144 | 124 | 7
97 |  | 16731 | 124 | 7
96 |  | 17319 | 124 | 7
95 |  | 17907 | 124 | 7
94 |  | 18495 | 123 | 8
93 |  | 19083 | 123 | 8
92 |  | 19671 | 123 | 8
91 |  | 20259 | 123 | 8
90 |  | 20847 | 122 | 9
89 |  | 21435 | 122 | 9
88 |  | 22023 | 122 | 9
87 |  | 22611 | 122 | 9
86 |  | 23199 | 121 | 10
85 |  | 23787 | 121 | 10
84 |  | 24375 | 121 | 10
83 |  | 24963 | 121 | 10
82 |  | 25550 | 120 | 11
81 |  | 26138 | 120 | 11
80 |  | 26726 | 120 | 11
79 |  | 27314 | 120 | 11
78 |  | 27902 | 119 | 12
77 |  | 28490 | 119 | 12
76 |  | 29078 | 119 | 12
75 |  | 29666 | 119 | 12
74 |  | 30254 | 118 | 13
73 |  | 30842 | 118 | 13
72 |  | 31430 | 118 | 13
71 |  | 32018 | 118 | 13
70 |  | 32606 | 117 | 14