## Sheet1
system constant
0.25762
Flow rate GPM | rased to power 1.75 | System Head loss Ft/Hd
4 | 11.3137 | 2.9146
4.1 | 11.8133 | 3.0433
4.2 | 12.3221 | 3.1744
4.3 | 12.8401 | 3.3078
4.4 | 13.3673 | 3.4436
4.5 | 13.9034 | 3.5817
4.6 | 14.4486 | 3.7222
4.7 | 15.0028 | 3.8649
4.8 | 15.5658 | 4.01
4.9 | 16.1378 | 4.1573
5 | 16.7185 | 4.3069
5.1 | 17.308 | 4.4588
5.2 | 17.9063 | 4.6129
5.3 | 18.5133 | 4.7693
5.4 | 19.1289 | 4.9279
5.5 | 19.7531 | 5.0887
5.6 | 20.3859 | 5.2517
5.7 | 21.0272 | 5.4169
5.8 | 21.677 | 5.5843
5.9 | 22.3353 | 5.7539
6 | 23.002 | 5.9257
6.1 | 23.677 | 6.0996
6.2 | 24.3605 | 6.2756
6.3 | 25.0522 | 6.4538
6.4 | 25.7522 | 6.6342
6.5 | 26.4605 | 6.8166
6.6 | 27.177 | 7.0012
6.7 | 27.9017 | 7.1879
6.8 | 28.6346 | 7.3767
6.9 | 29.3755 | 7.5676
7 | 30.1246 | 7.7606
7.1 | 30.8818 | 7.9556
7.2 | 31.647 | 8.1527
7.3 | 32.4201 | 8.3519
7.4 | 33.2013 | 8.5532
7.5 | 33.9905 | 8.7565